## Lapas2
GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI, ATLIKTI UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYSE“ VANDENVIETĖSE 2022 M.
Eil. Nr. | Subjekto pavadinimas | MIKROBIOLOGINIS | [41 empty] | PESTICIDAI | [5 empty] | PARAMETRŲ VERTĖS
|  | Mėginio paėmimo vieta, data, protokolo Nr. | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml | Žarnyno lazdelių (E coli) 100 ml | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje, ksv | Žarniniai enterokokai 100 ml | Drumstumas, NTU | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Vandens spalva, mg/l Pt | Vandenilio jonų konsentracija (pH vertė) | Mėginio paėmimo vieta, data, protokolo Nr. | Bendroji geležis, µg/l | Amonis, mg/l | Stibis, µg/l | Arsenas, µg/l | Benzenas, µg/l | Benz(a)pirenas, µg/l | Boras, mg/l | Bromatas, µg/l | Kadmis, µg/l | Chromas, µg/l | Varis, mg/l | Cianidai, µg/l | 1,2-dichloretanas, µg/l; | Fluoridas, mg/l | Švinas, µg/l | Gyvsidabris, µg/l | Nikelis, µg/l | Nitratas, mg/l | Nitritas, mg/l | Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | Selenas, µg/l | Tetrachloretenas, µg/l | Trichloretenas, µg/l | Haloformų suma, µg/l | Aliuminis, µg/l | Chloridas, µg/l | Manganas, µg/l | Permanganato ind., mg O2/l | Sulfatas, mg/l | Natris, mg/l | Aldrinas, µg/l | Dieldrinas, µg/l | Heptachloras, µg/l | Heptachlorepoksidas, µg/l | Kiti pesticidai, µg/l | Pesticidų suma, µg/l | Mėginio paėmimo vieta, data, protokolo Nr. | Tritis, Bq/l | Indikacinė dozė, mSv
|  |  | <1,0 | <1,0 | be nebūdingų pokyčių | <1,0 | 4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2500 | 30 | 6,5-9,5 |  | 200 | 0.5 | 5 | 10 | 1 | 0.01 | 1 | 10 | 5 | 50 | 2 | 50 | 3 | 1.5 | 10 | 1 | 20 | 50 | 0.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 200 | 250 | 50 | 5 | 250 | 200 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.5 |  | 100 | 0.1
1 | ALKSNĖNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-07 Nr.30 | 0 | 0 | 14 |  | 12 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 866 | 7.2 | 7.22 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-11 Nr.100 | 0 | 0 | 12 |  | 11.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 870 | 7.2 | 7.3 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-08 Nr.244 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.09 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 868 | 2.1 | 7.61 | III ketvirtis | 63 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.87 | 0.79 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 55 | 23 | 1.6 | <4,7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-14 Nr.370 | 0 | 0 | 22 |  | 0.12 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 872 | 5.7 | 7.51 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
2 | ANČLAUKIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-28 Nr.44 | 0 | 0 | 26 |  | 29.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 630 | 3.9 | 7.51 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-25 Nr.110 | 0 | 0 | 30 |  | 30.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 636 | 4.2 | 7.46 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-06 Nr.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 603 | 2.1 | 7.44 | III ketvirtis | 3299 | 0.47 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.3 | 0.32 | 0 | 1.1 | 0.03 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | <4,2 | 148 | 1.7 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-28 Nr.403 | 0 | 0 | 5 |  | 26.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 607 | 2.4 | 7.4 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
3 | ANDRIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-07 Nr.29 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 881 | 6.6 | 7.54 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-05-30 Nr.139 | 0 | 0 | 8 |  | 5.77 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 879 | 6.3 | 7.48 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-08 Nr.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 864 | 3.6 | 7.74 | III ketvirtis | 457 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.15 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.28 | <0,009 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 106 | 5.4 | 1.1 | <4,7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-14 Nr.371 | 0 | 0 | 12 |  | 3 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 860 | 4.2 | 7.62 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
4 | AUGALŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-07 Nr.28 | 0 | 0 | 1 |  | 1.02 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 609 | 3.3 | 7.28 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-05-30 Nr.138 | 0 | 0 | 6 |  | 0.88 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 607 | 3 | 7.2 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-29 Nr.261 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0.33 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 605 | 4.2 | 7.35 | III ketvirtis | 114 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.49 | <0,009 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.7 | 1.1 | <4,7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-21 Nr.388 | 0 | 0 | 32 |  | 0.65 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 610 | 4.5 | 7.41 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
5 | BAČKIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-14 Nr.59 | 0 | 0 | 17 |  | 3.3 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 830 | 16 | 7.96 | I ketvirtis Iš vart. vietos 2021-02-10 Nr.TP21-03018 | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-27 Nr.192 | 0 | 0 | 20 |  | 3.17 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 827 | 15.4 | 7.87 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-29 Nr.267 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.08 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 825 | 17.8 | 7.85 | III ketvirtis | 190 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.14 | 0.01 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1.5 | 3.4 | <4,7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis Iš vart. vietos 2021-07-13 Nr.TP21-13381
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-21 Nr.387 | 0 | 0 | 9 |  | 1.24 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 828 | 17.5 | 7.9 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
6 | BARTININKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-21 Nr.32 | 0 | 0 | 2 |  | 0.09 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 682 | 6.6 | 7.52 | I ketvirtis Iš vart. vietos 2021-02-10 Nr.TP21-03017 | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-27 Nr.191 | 0 | 0 | 3 |  | 0.12 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 686 | 6 | 7.45 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-26 Nr.298 | 0 | 0 | 11 |  | 0.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 685 | 5.7 | 7.42 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-10-24 Nr.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 688 | 6 | 7.46 | IV ketvirtis | 34 | <0,006 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.16 | 0.6 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | <4,2 | 49 | 1.2 | <4,7 | 129 | [6 empty] | IV ketvirtis
7 | BEBRININKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-14 Nr.60 | 0 | 0 | 5 |  | 13.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1808 | 4.8 | 7.53 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-27 Nr.190 | 0 | 0 | 15 |  | 16.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1815 | 5.1 | 7.48 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08 08 Nr.242 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1726 | 1.8 | 7.21 | III ketvirtis | 520 | 0.55 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 | 0.2 | 0.54 | 0 | 1.3 | 0.04 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 362 | 14 | 2 | <4,7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-14 Nr.372 | 0 | 0 | 8 |  | 10.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1760 | 2.1 | 7.34 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
8 | BILIŪNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-21 Nr.70 | 0 | 0 | 41 |  | 12.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 700 | 5.4 | 8.02 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-11 Nr.99 | 0 | 0 | 37 |  | 13 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 703 | 5.4 | 7.94 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-29 Nr.264 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.6 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 696 | 4.8 | 7.38 | III ketvirtis | 1599 | 0.55 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.5 | 3.1 | 0 | 0.33 | <0,009 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 28 | 1.8 | <4,7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-21 Nr.389 | 0 | 0 | 18 |  | 11.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 698 | 5.1 | 7.45 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
9 | BOBIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-21 Nr.71 | 0 | 0 | 2 |  | 7.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 655 | 9.1 | 7.34 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-05-30 Nr.137 | 0 | 0 | 3 |  | 7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 662 | 9.4 | 7.41 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-29 Nr.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 658 | 7.5 | 7.35 | III ketvirtis | 1320 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.0057 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7.4 | 4.7 | 2 | <4,7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-21 Nr.390 | 0 | 0 | 5 |  | 7.02 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 660 | 7.8 | 7.52 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
10 | BŪDVIEČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-28 Nr.80 | 0 | 0 | 3 |  | 21.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 653 | 5.7 | 7.33 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 657 | 6 | 7.4 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.153 | 2538 | 0.17 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.3 | <0,009 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 11 | 100 | 0.9 | 29 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-07-18 Nr.205 | 0 | 0 | 2 |  | 26.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 660 | 5.7 | 7.42 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-07 Nr.348 | 0 | 0 | 5 |  | 1.82 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 659 | 6 | 7.47 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
11 | DAILUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-21 Nr.69 | 0 | 0 | 19 |  | 0.26 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 743 | 5.4 | 7.12 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.155 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.39 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 743 | 5.7 | 7.51 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.155 | 76 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.07 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 6.1 | 0.85 | 1.4 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-07-18 Nr.206 | 0 | 0 | 9 |  | 0.37 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 740 | 6 | 7.44 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-07 Nr.349 | 0 | 0 | 12 |  | 0.35 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 741 | 6 | 7.36 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
12 | DEGUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-21 Nr.34 | 0 | 0 | 4 |  | 3.22 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 734 | 10.9 | 7.08 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-13 Nr.168 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3.9 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 728 | 8.8 | 7.44 | II ketvirtis | 190 | 0.47 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.2 | <0,009 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | <4,2 | 14 | 2.5 | 6.4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08 02 Nr.234 | 0 | 0 | 17 |  | 3.85 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 730 | 8.5 | 7.42 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-07 Nr.350 | 0 | 0 | 9 |  | 3.6 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 733 | 9.1 | 7.33 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
13 | DUONELAIČIŲ vandenvietė 5 | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-28 Nr.81 | 0 | 0 | 4 |  | 22 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 680 | 9.4 | 7.36 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.151 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 676 | 7.2 | 7.4 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.151 | 3084 | 0.8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.59 | 1 | 0 | 1.2 | <0,009 | 0.005 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 91 | <4,2 | 94 | 1.4 | 4.8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-26 Nr.207 | 0 | 0 | 1 |  | 33 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 678 | 7.5 | 7.37 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-07 Nr.351 | 0 | 0 | 18 |  | 24.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 681 | 7.8 | 7.44 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
14 | GIRĖNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-28 Nr.45 | 0 | 0 | 2 |  | 0.47 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 464 | 5.4 | 7.23 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-25 Nr.108 | 0 | 0 | 5 |  | 0.45 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 466 | 5.7 | 7.2 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-06 Nr.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 459 | 2.7 | 7.81 | III ketvirtis | 76 | <0,001 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0.94 | 0.21 | <0,001 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | <4,2 | 52 | 0.8 | 7.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-28 Nr.404 | 0 | 0 | 8 |  | 0.38 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 455 | 3 | 7.72 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
15 | GIŽŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-21 Nr.33 | 0 | 0 | 7 |  | 0.13 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 720 | 9.1 | 7.4 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.156 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.84 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 721 | 8.5 | 7.76 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.156 | 133 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.67 | 0.32 | 0 | 0 | 0.52 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 14 | 5 | 1.6 | 4.9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-07-18 Nr.208 | 0 | 0 | 4 |  | 2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 723 | 8.5 | 7.72 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-07 Nr.346 | 0 | 0 | 9 |  | 2.28 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 720 | 8.8 | 7.55 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
16 | GRAŽIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-28 Nr.82 | 0 | 0 | 65 |  | 0.25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 675 | 9.1 | 7.49 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.152 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.17 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 678 | 7.2 | 7.39 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.152 | <22,6 | 0.14 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0.22 | 0.47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | <4,2 | 50 | 1.5 | <4,7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis | 0 | 0.04
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-07-18 Nr.209 | 0 | 0 | 12 |  | 0.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 680 | 7.8 | 7.42 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-07 Nr.347 | 0 | 0 | 8 |  | 0.23 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 681 | 9.1 | 7.46 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
17 | GUDELIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-21 Nr.68 | 0 | 0 | 4 |  | 2.55 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2498 | 2.7 | 7.04 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-05-30 Nr.140 | 0 | 0 | 7 |  | 2.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2499 | 3.3 | 7.09 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-08 Nr.240 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2340 | <1,0 | 7 | III ketvirtis | 457 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0.1 | 0.14 | 0 | 0.32 | 0.01 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 589 | 4.6 | 1.6 | <4,7 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-28 Nr.405 | 0 | 0 | 8 |  | 2.62 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2400 | 1.8 | 7.06 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
18 | GUDKAIMIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-14 Nr.58 | 0 | 0 | 2 |  | 0.51 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2112 | 6 | 7 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-11 Nr.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2115 | 6 | 7.08 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-06 Nr.272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2120 | 2.7 | 7.59 | III ketvirtis | 114 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 448 |  | 1.6 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-14 Nr.369 | 0 | 0 | 4 |  | 0.33 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2124 | 2.4 | 7.47 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
19 | JURKŠŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-07 Nr.27 | 0 | 0 | 87 |  | 1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2071 | 3.6 | 7.65 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-05-30 Nr.141 | 0 | 0 | 66 |  | 1.04 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2080 | 3.6 | 7.72 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-26 Nr.299 | 0 | 0 | 70 |  | 1.12 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2076 | 3.9 | 7.68 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-10-24 Nr.327 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1.3 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2084 | 3.6 | 7.59 | IV ketvirtis | 127 | 0.22 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.22 | 0.18 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495 | 79 | 1.6 | 9.1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV ketvirtis
20 | KARKLINIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-21 Nr.36 | 0 | 0 | 76 |  | 0.33 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 727 | 19.9 | 7.25 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-13 Nr.169 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 722 | 16 | 7.57 | II ketvirtis | 266 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0.4 | 0.17 | 0 | 0.3 | <0,009 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 6.3 | 4.9 | 3.7 | <4,7 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08 02 Nr.232 | 0 | 0 | 30 |  | 0.22 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 725 | 18.1 | 7.51 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-07 Nr.344 | 0 | 0 | 14 |  | 0.26 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 730 | 18.1 | 7.62 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
21 | KETURKAIMIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-14 Nr.56 | 0 | 0 | 0 |  | 1.25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1249 | 3.6 | 8.15 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022--04-11 Nr.97 | 0 | 0 | 1 |  | 1.27 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1266 | 3.9 | 7.4 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022--09-06 Nr.271 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1245 | 4.2 | 7.53 | III ketvirtis | 190 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 0 | 0.51 | 0.01 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 209 | 2.6 | 1.4 | <4,7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis | 0 | 0
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022--11-28 Nr.408 | 0 | 0 | 7 |  | 0.94 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1250 | 4.5 | 7.5 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
22 | KETURVALAKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-21 Nr.35 | 0 | 0 | 0 |  | 1.08 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 761 | 16.9 | 7.35 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-13 Nr.170 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.56 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 756 | 12.7 | 7.73 | II ketvirtis | 723 | 1.28 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 0.3 | 0.11 | 0 | 0 | <0,009 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.2 | 3.7 | <4,7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-02 Nr.231 | 0 | 0 | 22 |  | 0.41 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 753 | 10.6 | 7.7 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-07 Nr.345 | 0 | 0 | 7 |  | 0.52 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 758 | 10.9 | 7.64 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
23 | KYBARTŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-28 Nr.84 | 0 | 0 | 9 |  | 0.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 683 | 9.1 | 7.14 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-25 Nr.115 | 0 | 0 | 1 |  | 0.36 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 681 | 8.8 | 7.08 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-06 Nr.273 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 697 | 3.9 | 8 | III ketvirtis | 127 | 0.08 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.7 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.4 | 15 | 2.1 | <4,7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-28 Nr.410 | 0 | 0 | 4 |  | 0.28 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 700 | 5.1 | 7.91 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
24 | KYBEIKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-28 Nr.83 | 0 | 0 | 20 |  | 0.9 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 642 | 10 | 7.12 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-25 Nr.107 | 0 | 0 | 33 |  | 1.02 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 644 | 10.6 | 7.08 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-06 Nr.274 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 648 | 5.7 | 7.77 | III ketvirtis | 190 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | <4,2 | 610 | 2.1 | <4,7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis | 0 | 0
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-28 Nr.409 | 0 | 0 | 4 |  | 3.66 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 646 | 6 | 7.6 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
25 | KLAMPUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-14 Nr.57 | 0 | 0 | 56 |  | 0.44 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 715 | 12.7 | 7.72 | I ketvirtis Iš vart. vietos 2021-02-10 Nr.TP21-03011 | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-11 Nr.103 | 0 | 0 | 61 |  | 0.37 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 710 | 12.1 | 7.6 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-26 Nr.301 | 0 | 0 | 47 |  | 0.48 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 712 | 12.4 | 7.54 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-10-24 Nr.328 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.52 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 713 | 12.1 | 7.62 | IV ketvirtis | 38 | 0.13 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | <4,2 | 1.6 | 3.9 | <4,7 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV ketvirtis
26 | KLAUSUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-07 Nr.26 | 0 | 0 | 2 |  | 2.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1008 | 2.7 | 7.39 | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-11 Nr.102 | 0 | 0 | 0 |  | 1.96 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1010 | 2.4 | 7.33 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-29 Nr.258 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.46 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1006 | 3.3 | 7.79 | III ketvirtis | 152 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16 | 0 | 0.54 | 0.01 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 131 | 2.4 | 1.3 | <4,7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-21 Nr.394 | 0 | 0 | 7 |  | 0.71 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1007 | 5.4 | 7.82 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
27 | MALDĖNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-07 Nr.25 | 0 | 0 | 6 |  | 0.09 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 782 | 5.7 | 8.32
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-13 Nr.162 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.03 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 785 | 8.5 | 8.01 | II ketvirtis | 89 | 0.3 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.6 | 0.23 | 0 | 0.22 | <0,009 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 25 | 1.9 | 1.5 | 25 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-02 Nr.230 | 0 | 0 | 3 |  | 0.05 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 783 | 8.5 | 7.94 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-07 Nr.342 | 0 | 0 | 11 |  | 0.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 786 | 8.1 | 7.92 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
28 | MATLAUKIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-28 Nr.46 | 0 | 0 | 4 |  | 0.6 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 597 | 9.1 | 7.14 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-25 Nr.106 | 0 | 0 | 11 |  | 0.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 600 | 10.3 | 7.18 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-06 Nr.275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.06 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 609 | 5.7 | 7.7 | III ketvirtis | 178 | 1.31 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00083 | 0 | 0 | 0.3 | 0.54 | 0 | 2.7 | 0.03 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 5.4 | 66 | 1.7 | <4,7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis Iš vart. vietos
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-28 Nr.411 | 0 | 0 | 5 |  | 2.22 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 605 | 5.4 | 7.74 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
29 | MAŽUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-21 Nr.67 | 0 | 0 | 36 |  | 3.88 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 659 | 8.8 | 7.39 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.91 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 658 | 7.5 | 7.4 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.154 | 190 | 0.49 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.15 | 0.001 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.17 | 0.04 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | <4,2 | 95 | 1.8 | 5.1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-07-18 Nr.210 | 0 | 0 | 5 |  | 3.95 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 660 | 7.5 | 7.43 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-07 Nr.343 | 0 | 0 | 0 |  | 3.72 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 663 | 6.3 | 7.51 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
30 | MIERČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-07 Nr.24 | 0 | 0 | 80 |  | 28 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 754 | 6.9 | 7.35
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-05-30 Nr.143 | 0 | 0 | 74 |  | 25.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 816 | 5.7 | 7.68 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08 08 Nr.239 | 0 | 0 | 93 | 0 | 2.9 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 785 | 5.1 | 7.4 | III ketvirtis | 368 | 1.03 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 21 | 18 | 1.3 | 4.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis | 0 | 0.09
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-14 Nr.366 | 0 | 0 | 60 |  | 3.57 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 791 | 5.4 | 7.52 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
31 | OPŠRŪTŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-07 Nr.23 | 0 | 0 | 5 |  | 2.77 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 754 | 6.9 | 7.35
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-05-30 Nr.142 | 0 | 0 | 4 |  | 2.81 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 760 | 6.6 | 7.41 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022--08-08 Nr.245 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2.37 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 751 | 2.4 | 7.35 | III ketvirtis | 685 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 35 | 4.9 | 1.1 | <4,7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022--11-14 Nr.367 | 0 | 0 | 33 |  | 2.86 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 757 | 2.7 | 7.48 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
32 | PAEŽERIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-21 Nr.66 | 0 | 0 | 6 |  | 0.12 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 803 | 8.5 | 7.3 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-27 Nr.189 | 0 | 0 | 8 |  | 0.14 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 805 | 8.8 | 7.4 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-08 Nr.246 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 812 | 5.1 | 7.32 | III ketvirtis | 38 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 35 | 1.4 | 1.8 | <4,7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-14 Nr.368 | 0 | 0 | 0 |  | 0.08 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 807 | 5.1 | 7.45 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
33 | PAJEVONIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-28 Nr.47 | 0 | 0 | 35 |  | 0.31 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 605 | 6.3 | 7.58 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-25 Nr.111 | 0 | 0 | 27 |  | 0.35 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 602 | 6 | 7.47 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-06 Nr. 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 598 | 4.8 | 7.48 | III ketvirtis | 25 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0.4 | 0.44 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | <4,2 | 56 | 1.3 | <4,7 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis | 0 | 0
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-28 Nr. 407 | 0 | 0 | 1 |  | 0.6 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 600 | 4.8 | 7.57 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
34 | PAKALNIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-28 Nr.85 | 0 | 0 | 12 |  | 26.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 503 | 5.7 | 7.85 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-25 Nr.112 | 0 | 0 | 20 |  | 28 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 502 | 6 | 7.71 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-26 Nr.302 | 0 | 0 | 17 |  | 23.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 508 | 6 | 7.66 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-10-24 Nr.329 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 505 | 6.3 | 7.73 | IV ketvirtis | 4099 | 0.26 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.34 | 0.01 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6.2 | 53 | 0.7 | 30 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV ketvirtis
35 | PATILČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-21 Nr.39 | 0 | 0 | 98 |  | 2.47 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 726 | 6.6 | 7.08 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-13 Nr.167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.26 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 721 | 5.7 | 7.49 | II ketvirtis | 622 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1.5 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.8 | <0,009 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4,2 | 7.9 | 1.7 | <4,7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-02 Nr.229 | 0 | 0 | 17 |  | 3.18 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 719 | 5.1 | 7.42 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-14 Nr.365 | 0 | 0 | 60 |  | 3.44 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 720 | 5.4 | 7.39 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
36 | PATUNKIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-14 Nr.55 | 0 | 0 | 8 |  | 0.59 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 907 | 5.7 | 8.12 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-11 Nr.104 | 0 | 0 | 8 |  | 0.62 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 908 | 6 | 8 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-26 Nr.297 | 0 | 0 | 11 |  | 0.71 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 905 | 5.1 | 7.98 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-10-24 Nr.330 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 910 | 5.4 | 7.92 | IV ketvirtis | 190 | 0.25 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 88 | 23 | 1.4 | <4,7 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV ketvirtis
37 | PILIAKALNIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-21 Nr.38 | 0 | 0 | 1 |  | 11.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 699 | 6.3 | 7.2 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-25 Nr.113 | 0 | 0 | 8 |  | 12 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 702 | 6.3 | 7.15 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-26 Nr.300 | 0 | 0 | 7 |  | 2.9 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 699 | 5.7 | 7.37 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-10-24 Nr.331 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.15 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 700 | 5.4 | 7.25 | IV ketvirtis | 165 | 0.47 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.14 | 0.02 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4,2 | 38 | 1 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV ketvirtis
38 | PILVIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-28 Nr.86 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2990 | 4.2 | 7.3 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-27 Nr.188 | 0 | 0 | 1 |  | 0.17 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2996 | 5.4 | 7.38 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08- 08 Nr.243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 3030 | 1.8 | 7 | III ketvirtis | <22,6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 808 | 13 | 1.7 | 17 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-14 Nr.364 | 0 | 0 | 7 |  | 0.18 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 3020 | 2.4 | 7.08 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
39 | RAMONIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-14 Nr.54 | 0 | 0 | 81 |  | 0.81 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 813 | 6.9 | 7.86 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-05-30 Nr.144 | 0 | 0 | 67 |  | 0.76 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 810 | 7.2 | 7.79 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-26 Nr.296 | 0 | 0 | 51 |  | 0.66 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 808 | 8.1 | 7.75 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-10-24 Nr.332 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 806 | 8.5 | 7.8 | IV ketvirtis | 152 | 0.47 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.00069 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.13 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 30 | 37 | 2.1 | 4.9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV ketvirtis
40 | RIMAVIČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-07 Nr.22 | 0 | 0 | 9 |  | 4.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 660 | 7.5 | 7.45 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 657 | 9.7 | 7.66 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.157 | 1091 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0.54 | 0.11 | 0 | 0.67 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 6.1 | 12 | 1.8 | <4,7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-07-18 Nr.211 | 0 | 0 | 2 |  | 5.81 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 653 | 9.7 | 7.6 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-07 Nr.340 | 0 | 0 | 6 |  | 5.5 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 660 | 8.8 | 7.71 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
41 | RUMOKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-21 Nr.65 | 0 | 0 | 7 |  | 27 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 780 | 8.1 | 7.42 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-11 Nr.101 | 0 | 0 | 9 |  | 26.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 782 | 7.5 | 7.37 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.157 | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-29 Nr.259 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29.9 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 778 | 7.5 | 7.5 | III ketvirtis | 2513 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | <0,009 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 30 | 30 | 2.1 | <4,7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-21 Nr.393 | 0 | 0 | 20 |  | 28 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 775 | 7.8 | 7.56 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
42 | SERDOKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-21 Nr.37 | 0 | 0 | 2 |  | 0.91 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 900 | 7.5 | 7.44 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.23 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 899 | 9.4 | 7.71 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.158 | 114 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.45 | 0.78 | 0 | 0.3 | <0,009 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | 1.3 | 1.8 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-07-18 Nr.212 | 0 | 0 | 7 |  | 0.28 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 897 | 9.1 | 7.66 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-07 Nr.341 | 0 | 0 | 4 |  | 0.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 902 | 9.4 | 7.55 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
43 | SKARDUPIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-28 Nr.87 | 0 | 0 | 5 |  | 1.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 740 | 6.6 | 7.46 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-11 Nr.98 | 0 | 0 | 4 |  | 1.16 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 745 | 6.6 | 7.51 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-29 Nr.265 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.58 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 753 | 8.1 | 7.5 | III ketvirtis | 431 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.31 | <0,009 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1 | 5.5 | 1.6 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-21 Nr.392 | 0 | 0 | 11 |  | 0.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 757 | 8.5 | 7.66 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
44 | SŪDAVOS vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-07 Nr.21 | 0 | 0 | 7 |  | 0.33 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 608 | 7.5 | 7.56
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-05-30 Nr.145 | 0 | 0 | 10 |  | 0.37 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 611 | 7.8 | 7.62 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-29 Nr.263 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.38 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 600 | 7.2 | 7.51 | III ketvirtis | 165 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.3 | 9 | 0 | 0.73 | 0.03 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 13 | 1.7 | 2.3 | <4,7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-21 Nr.391 | 0 | 0 | 8 |  | 0.35 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 604 | 7.2 | 7.47 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
45 | SUVALKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-21 Nr.64 | 0 | 0 | 3 |  | 0.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 777 | 8.1 | 7.37 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-27 Nr.187 | 0 | 0 | 1 |  | 0.15 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 780 | 7.8 | 7.48 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-08 Nr.241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 773 | 3.9 | 7.55 | III ketvirtis | 76 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 | 0.02 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 35 | 2.6 | 2.2 | <4,7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IVketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-14 Nr.362 | 0 | 0 | 9 |  | 0.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 775 | 4.8 | 7.42 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
46 | ŠEŠTINIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-28 Nr.88 | 0 | 0 | 17 |  | 11.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 644 | 10.6 | 7.18 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-27 Nr.186 | 0 | 0 | 26 |  | 10.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 646 | 9.7 | 7.34 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-26 Nr.295 | 0 | 0 | 31 |  | 9.87 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 649 | 10.3 | 7.42 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-10-24 Nr.333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 650 | 10.6 | 7.46 | IV ketvirtis | 1320 | 1.28 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0.9 | 0.16 | 0 | 0.34 | <0,009 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 5.5 | 145 | 1.5 | 7.1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV ketvirtis
47 | TEIBERIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-14 Nr. 53 | 0 | 0 | 4 |  | 2.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 470 | 8.8 | 7.61 | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-13 Nr. 161 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1.94 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 465 | 8.5 | 8.3 | II ketvirtis | 888 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.00099 | 0 | 0 | 0.3 | 0.12 | 0 | 0 | <0,009 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.1 | 2 | <4,7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-02 Nr. 228 | 0 | 0 | 87 |  | 2.02 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 461 | 8.8 | 8 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-14 Nr. 363 | 0 | 0 | 20 |  | 2.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 467 | 8.1 | 7.93 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
48 | TOTORKIEMIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-28 Nr.48 | 0 | 0 | 80 |  | 26.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 630 | 8.5 | 7.2 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis Iš vart. vietos 2021-02-17 Nr.TP21-04642
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-25 Nr.114 | 0 | 0 | 64 |  | 25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 627 | 9.4 | 7.12 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-06 Nr.278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 623 | 5.1 | 7.57 | III ketvirtis | 3731 | 0.45 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0.2 | 0.31 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 233 | 2 | 22 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-28 Nr.406 | 0 | 0 | 14 |  | 19.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 624 | 6.3 | 7.6 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
49 | TRILAUKIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-28 Nr.49 | 0 | 0 | 61 |  | 1.48 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 697 | 8.5 | 7.3 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-13 Nr.165 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3.95 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 688 | 7.5 | 7.44 | II ketvirtis | 190 | 0.5 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.61 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.6 | 0.42 | 0 | 0 | <0,009 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <4,2 | 33 | 2.2 | 6.1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-13 Nr.227 | 0 | 0 | 9 |  | 3.87 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 685 | 7.5 | 7.48 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-14 Nr.360 | 0 | 0 | 5 |  | 3.77 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 690 | 7.8 | 7.52 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
50 | UŽBALIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-28 Nr.50 | 0 | 0 | 89 |  | 3.9 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 685 | 8.5 | 7 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-13 Nr.166 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3.9 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 685 | 7.8 | 7.5 | II ketvirtis | 190 | 0.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.6 | 0.19 | 0 | 0.53 | <0,009 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <4,2 | 27 | 2.1 | <4,7 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-02 Nr.226 | 0 | 0 | 46 |  | 3.86 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 683 | 7.5 | 7.42 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-14 Nr.361 | 0 | 0 | 50 |  | 3.94 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 686 | 7.8 | 7.47 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
51 | VAIŠVILŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-21 Nr.63 | 0 | 0 | 85 |  | 17 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 609 | 7.8 | 7.88 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-13 Nr.163 | 0 | 0 | 42 | 0 | 34.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 607 | 8.5 | 7.73 | II ketvirtis | 3426 | 0.87 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | <0,009 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | <4,2 | 153 | 1.9 | 9.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-02 Nr.225 | 0 | 0 | 61 |  | 33 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 610 | 8.8 | 7.7 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-011-14 Nr.359 | 0 | 0 | 54 |  | 29.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 612 | 8.5 | 7.65 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
52 | VARTŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-21 Nr.41 | 0 | 0 | 81 |  | 35 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 694 | 5.4 | 7.21 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.150 | 0 | 0 | 15 | 0 | 51.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 688 | 4.5 | 7.67 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.150 | 4568 | 0.35 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0 | 0 | 0.36 | 0.17 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | <4,2 | 106 | 1.1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-07-18 Nr.213 | 0 | 0 | 20 |  | 48.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 690 | 5.1 | 7.71 | III ketvirtis | [36 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-07 Nr.352 | 0 | 0 | 32 |  | 45.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 692 | 4.8 | 7.5 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
53 | VARTELIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-28 Nr.51 | 0 | 0 | 1 |  | 13.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 461 | 5.1 | 7.37 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-11 Nr.105 | 0 | 0 | 2 |  | 12.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 456 | 5.4 | 7.51 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-06 Nr.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 461 | 3.6 | 7.94 | III ketvirtis | 2322 | 0.23 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.2 | 0.27 | 0 | 4.5 | 0.02 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | <4,2 | 129 | 1 | 13 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IVI ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-28 Nr.412 | 0 | 0 | 6 |  | 10.5 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 459 | 3.3 | 7.83 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
54 | VILKAVIŠKIO vandenvietė 5 | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-21 Nr.40 | 0 | 0 | 40 |  | 0.22 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 708 | 15.1 | 7.88 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | I Iketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-14 Nr.62 | 0 | 0 | 41 |  | 0.42 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 705 | 18.1 | 7.92
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 709 | 13 | 7.8 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-06 Nr.159 | 110 | 0.17 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0.02 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1.2 | 4.8 | <4,7 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-07-18 Nr.214 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 710 | 12.1 | 7.77
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-09-12 Nr.283 | 0 | 0 | 11 |  | 0.18 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 712 | 12.1 | 7.63 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-10-24 Nr.334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 710 | 11.8 | 7.7 | III ketvirtis | 76 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 1.5 | 0.18 | 0 | 0 | 0.01 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 23 | 1.6 | 3.7 | 15 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-07 Nr.353 | 0 | 0 | 4 |  | 0.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 711 | 12.4 | 7.65 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
55 | VIRBALIO MIESTO LAUKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-14 Nr.61 | 0 | 0 | 12 |  | 0.14 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 814 | 8.1 | 8.04 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-03-14 Nr.185 | 0 | 0 | 19 |  | 0.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 816 | 8.5 | 7.96 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-29 Nr.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 817 | 10.3 | 8.13 | III ketvirtis | 25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 | 1.5 | 0.37 | 0 | 0.2 | <0,009 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 7.4 | 0.74 | 1.9 | <4,7 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-21 Nr.385 | 0 | 0 | 4 |  | 0.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 820 | 8.8 | 8 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
56 | VIŠTYČIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-28 Nr.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 552 | 6.6 | 7.42 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis Iš vart. vietos 2021-02-17 Nr.TP21-04637
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-04-25 Nr.109 | 0 | 0 | 2 |  | 0.75 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 550 | 6.9 | 7.39 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-13 Nr.109 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.51 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 548 | 8.1 | 7.55 | III ketvirtis | <22,6 | 0.03 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.2 | 0.0097 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 0 | 13 | 0.42 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | <4,2 | 162 | 1.3 | <4,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-06-13 Nr.224 | 0 | 0 | 8 |  | 0.6 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 551 | 7.8 | 7.48 | [37 empty] | IV ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11-14 Nr.358 | 0 | 0 | 17 |  | 0.64 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 550 | 8.8 | 7.4 | IV ketvirtis
57 | ŽYNIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-07 Nr.20 | 0 | 0 | 9 |  | 2.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 786 | 7.8 | 7.81
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2022-05-30 Nr.146 | 0 | 0 | 12 |  | 2.74 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 788 | 7.8 | 7.9 | II ketvirtis | [36 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2022-08-29 Nr.260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.28 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 816 | 7.2 | 7.33 | III ketvirtis | 254 | 1.33 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.3 | 8 | 0 | 13 | <0,009 | 0.001 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 36 | 26 | 2.6 | <4,7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2022-11 21 Nr.386 | 0 | 0 | 7 |  | 1.11 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 798 | 8.1 | 7.42 | IV ketvirtis | [36 empty] | IV ketvirtis
Note on B141: Vaida: VGĮ nuo 2021 pab.