## Lapas2
GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI, ATLIKTI UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYSE“ VANDENVIETĖSE 2023 M.
Eil. Nr. | Subjekto pavadinimas | MIKROBIOLOGINIS | [41 empty] | PESTICIDAI | [5 empty] | PARAMETRŲ VERTĖS
|  | Mėginio paėmimo vieta, data, protokolo Nr. | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml | Žarnyno lazdelių (E coli) 100 ml | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje, ksv | Žarniniai enterokokai 100 ml | Drumstumas, NTU | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Vandens spalva, mg/l Pt | Vandenilio jonų konsentracija (pH vertė) | Mėginio paėmimo vieta, data, protokolo Nr. | Bendroji geležis, µg/l | Amonis, mg/l | Stibis, µg/l | Arsenas, µg/l | Benzenas, µg/l | Benz(a)pirenas, µg/l | Boras, mg/l | Bromatas, µg/l | Kadmis, µg/l | Chromas, µg/l | Varis, mg/l | Cianidai, µg/l | 1,2-dichloretanas, µg/l; | Fluoridas, mg/l | Švinas, µg/l | Gyvsidabris, µg/l | Nikelis, µg/l | Nitratas, mg/l | Nitritas, mg/l | Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | Selenas, µg/l | Tetrachloretenas, µg/l | Trichloretenas, µg/l | Haloformų suma, µg/l | Aliuminis, µg/l | Chloridas, µg/l | Manganas, µg/l | Permanganato ind., mg O2/l | Sulfatas, mg/l | Natris, mg/l | Aldrinas, µg/l | Dieldrinas, µg/l | Heptachloras, µg/l | Heptachlorepoksidas, µg/l | Kiti pesticidai, µg/l | Pesticidų suma, µg/l | Mėginio paėmimo vieta, data, protokolo Nr. | Tritis, Bq/l | Indikacinė dozė, mSv
|  |  | <1,0 | <1,0 | be nebūdingų pokyčių | <1,0 | 4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2500 | 30 | 6,5-9,5 |  | 200 | 0.5 | 5 | 10 | 1 | 0.01 | 1 | 10 | 5 | 50 | 2 | 50 | 3 | 1.5 | 10 | 1 | 20 | 50 | 0.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 200 | 250 | 50 | 5 | 250 | 200 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.5 |  | 100 | 0.1
1 | ALKSNĖNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-06 Nr.8 | 0 | 0 | 7 |  | 1.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 868 | 2.7 | 7.26 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-07 Nr.61 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-10 Nr.164 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.94 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 870 | 3.3 | 7.3 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
2 | ANČLAUKIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-27 Nr.37 | 0 | 0 | 2 |  | 27 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 605 | 2.7 | 7.37 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-21 Nr.109 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
[50 empty] | IV ketvirtis | 0 | 0
3 | ANDRIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-06 Nr.11 | 0 | 0 | 4 |  | 3.87 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 884 | 3 | 7.64 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023- 03-07 Nr.67 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-10 Nr.172 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.76 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 883 | 3.3 | 7.6 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
4 | AUGALŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-06 Nr.12 | 0 | 0 | 19 |  | 1.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 612 | 4.5 | 7.3 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-07 Nr.66 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-10 Nr.165 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 794 | 8 | 7.66 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
5 | BAČKIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-13 Nr.69 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.57 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 830 | 16.3 | 7.71 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-08-28 Nr.227 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 833 | 16.6 | 7.68 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis Iš vart. vietos 2021-07-13 Nr.TP21-13381
IV ketvirtis
6 | BARTININKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-20 Nr.22 | 0 | 0 | 2 |  | 0.14 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 683 | 6.6 | 7.37 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-14 Nr.80 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-31 Nr.195 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.24 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 686 | 7 | 7.42 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
7 | BEBRININKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-06 Nr.49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.5 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1740 | 2 | 7.3 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-09-04 Nr.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1730 | 2.7 | 7.42 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
8 | BILIŪNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-06 Nr.50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 700 | 5.3 | 7.4 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-09-04 Nr.241 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 697 | 5 | 7.37 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
9 | BOBIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-13 Nr.70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.55 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 665 | 7.6 | 7.4 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
[50 empty] | IV ketvirtis | 0 | 0
10 | BŪDVIEČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-13 Nr.71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.77 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 662 | 6.3 | 7.53 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-08-28 Nr.224 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 665 | 6.3 | 7.52 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
[50 empty] | IV ketvirtis | 0 | 0
11 | DAILUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-13 Nr.72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 745 | 5.7 | 7.38 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-08-28 Nr.229 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.29 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 741 | 5.3 | 7.22 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
12 | DEGUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-20 Nr.21 | 0 | 0 | 12 |  | 3.71 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 731 | 8.5 | 7.48 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-14 Nr.77 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-17 Nr.183 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.22 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 727 | 8.3 | 7.37 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
13 | DUONELAIČIŲ vandenvietė 5 | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-13 Nr.73 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 682 | 7.3 | 7.45 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
[50 empty] | IV ketvirtis | 0 | 0
14 | GIRĖNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-27 Nr.38 | 0 | 0 | 0 |  | 0.41 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 457 | 3 | 7.68 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-21 Nr.112 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-31 Nr.197 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.36 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 460 | 3.3 | 7.72 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
15 | GIŽŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-20 Nr.24 | 0 | 0 | 1 |  | 1.9 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 719 | 8.8 | 7.6 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-14 Nr.79 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-17 Nr.184 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.64 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 717 | 8.6 | 7.72 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
16 | GRAŽIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-06 Nr.54 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.18 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 682 | 8 | 7.43 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-08-28 Nr.231 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.15 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 685 | 8.3 | 7.4 | [26 empty] | <4,2 |  | 1.5 | <4,7 | [7 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
17 | GUDELIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-06 Nr.53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2370 | 1.7 | 7.12 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-08-28 Nr.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2360 | 2 | 7.08 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
18 | GUDKAIMIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-20 Nr.97 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2110 | 3.3 | 7.55 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-09-05 Nr.244 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2120 | 3.7 | 7.66 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
19 | JURKŠŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-06 Nr.10 | 0 | 0 | 76 |  | 0.88 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2080 | 3.6 | 7.71 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-07 Nr.64 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
20 | KARKLINIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-06 Nr.9 | 0 | 0 | 25 |  | 0.39 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 725 | 15.1 | 7.22 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-07 Nr.65 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-10 Nr.167 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.48 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 722 | 13.6 | 7.18 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
21 | KETURKAIMIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-20 Nr.101 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.81 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1247 | 5 | 7.48 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-09-04 Nr.245 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.75 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1251 | 5.3 | 7.52 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
22 | KETURVALAKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-20 Nr.23 | 0 | 0 | 7 |  | 0.45 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 750 | 12.1 | 7.62 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-14 Nr.78 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-17 Nr.187 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.76 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 753 | 12.3 | 7.53 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
23 | KYBARTŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-20 Nr.99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 696 | 4 | 7.88 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2023-06-20 Nr.153 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 700 | 5 | 7.85 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2023-06-20 Nr.153 | 151 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0016 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.78 | 0.25 | 0.008 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.1 | 3 | <4,7 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-09-04 Nr.247 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.18 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 702 | 4.7 | 7.9 | [37 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2023-10-16 Nr.270 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.23 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 707 | 5.3 | 7.93 | [37 empty] | IV ketvirtis
24 | KYBEIKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-06 Nr.51 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.77 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 649 | 6 | 7.64 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-08-28 Nr.230 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3.68 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 646 | 6 | 7.62 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
25 | KLAMPUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-20 Nr.99 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0.5 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 714 | 14 | 7.49 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-09-04 Nr.246 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.42 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 719 | 14.6 | 7.45 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
26 | KLAUSUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-06 Nr.14 | 0 | 0 | 16 |  | 2.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1010 | 3.6 | 7.42
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-07 Nr.63 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-10 Nr.171 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.32 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1008 | 3.7 | 7.46 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
27 | MALDĖNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-06 Nr.13 | 0 | 0 | 8 |  | 0.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 780 | 8.1 | 8.21
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-07 Nr.168 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-10 Nr.168 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.09 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 779 | 7.3 | 8 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
28 | MATLAUKIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-27 Nr.40 | 0 | 0 | 4 |  | 2.89 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 607 | 6 | 7.62 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-21 Nr.113 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-31 Nr.199 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 603 | 5.7 | 7.49 | [37 empty] | III ketvirtis Iš vart. vietos
IV ketvirtis
29 | MAŽUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-13 Nr.74 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.82 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 661 | 6 | 7.47 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-08-28 Nr.228 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.65 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 657 | 5.7 | 7.39 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
[50 empty] | IV ketvirtis | 0 | 0
30 | MIERČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-06 Nr.19 | 0 | 0 | 61 |  | 26.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 822 | 5.4 | 7.75
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-07 Nr.59 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
31 | OPŠRŪTŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-06 Nr.15 | 0 | 0 | 11 |  | 2.66 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 758 | 2.4 | 7.4
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-07 Nr.60 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07 10 Nr.170 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.47 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 756 | 2.3 | 7.37 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
32 | PAEŽERIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-06 Nr.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 810 | 5 | 7.42 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-09-04 Nr.243 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.04 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 812 | 5.3 | 7.53 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
33 | PAJEVONIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-27 Nr.43 | 0 | 0 | 0 |  | 0.52 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 601 | 5.4 | 7.46 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-21 Nr.108 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-31 Nr.201 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.62 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 598 | 5.3 | 7.42 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
34 | PAKALNIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-06 Nr.55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22.5 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 507 | 6.3 | 7.72 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
[50 empty] | IV ketvirtis | 0 | 0
35 | PATILČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-20 Nr.26 | 0 | 0 | 29 |  | 3 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 717 | 4.8 | 7.32 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-14 Nr.83 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07 17 Nr.182 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2.78 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 715 | 5 | 7.41 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
36 | PATUNKIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-20 Nr.25 | 0 | 0 | 9 |  | 0.75 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 908 | 5.1 | 7.93 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-14 Nr.82 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-17 Nr.186 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.88 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 905 | 5.3 | 7.91 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
37 | PILIAKALNIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-20 Nr.28 | 0 | 0 | 6 |  | 2.42 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 702 | 5.7 | 7.3 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-14 Nr.81 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-17 Nr.185 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.51 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 703 | 5.3 | 7.29 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
38 | PILVIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-06 Nr.46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 3010 | 2.3 | 7.22 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2023-06-20 Nr.152 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.12 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 3000 | 3 | 7.31 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2023-06-20 Nr.152 | <22,6 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1.1 | 0.0063 | 0 | 0 | 0.6 | 0.22 | 0 | 0.44 | 0.48 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0.93 | 1.8 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-09-04 Nr.242 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.09 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 3010 | 2.7 | 7.4 | [37 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2023-10-16 Nr.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 3020 | 3 | 7.48 | [37 empty] | IV ketvirtis
39 | RAMONIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-20 Nr.100 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.68 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 810 | 8.6 | 7.72 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-09-04 Nr.239 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.73 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 812 | 9 | 7.61 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
40 | RIMAVIČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-13 Nr.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.92 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 657 | 8.3 | 7.62 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-08-28 Nr.225 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.77 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 654 | 8.3 | 7.56 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
41 | RUMOKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-06 Nr.16 | 0 | 0 | 7 |  | 26 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 781 | 7.5 | 7.37 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-07 Nr.57 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
[50 empty] | IV ketvirtis | 0 | 0
42 | SERDOKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-20 Nr.27 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 895 | 9.4 | 7.58 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-14 Nr.84 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-17 Nr.181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.41 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 898 | 9.3 | 7.66 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
43 | SKARDUPIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-13 Nr.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 755 | 8 | 7.56 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
44 | SŪDAVOS vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-06 Nr.18 | 0 | 0 | 9 |  | 0.51 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 611 | 7.2 | 7.62
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-07 Nr.58 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-10 Nr.169 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.47 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 608 | 7.3 | 7.55 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
45 | SUVALKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-06 Nr.47 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.23 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 772 | 4.7 | 7.6 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-08-28 Nr.223 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.32 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 776 | 5 | 7.81 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
46 | ŠEŠTINIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-06 Nr.48 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 653 | 10 | 7.48 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
47 | TEIBERIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-20 Nr.102 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2.3 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 463 | 8.3 | 7.95
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-09-04 Nr.238 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2.18 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 466 | 7.6 | 7.84 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
48 | TOTORKIEMIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-27 Nr.42 | 0 | 0 | 11 |  | 18.5 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 625 | 5.7 | 7.51 | [37 empty] | I ketvirtis Iš vart. vietos 2021-02-17 Nr.TP21-04642
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-21 Nr.110 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-31 Nr.202 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.37 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 623 | 5.3 | 7.47 | [37 empty] | III ketvirtis
[50 empty] | IV ketvirtis | 0 | 0
49 | TRILAUKIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-27 Nr.41 | 0 | 0 | 8 |  | 3.71 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 686 | 7.5 | 7.5 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-21 Nr.107 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-31 Nr. 200 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.55 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 685 | 7.6 | 7.46 | [37 empty] | III ketvirtis
[50 empty] | IV ketvirtis | 0 | 0
50 | UŽBALIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-27 Nr.39 | 0 | 0 | 43 |  | 3.82 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 688 | 7.8 | 7.43 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-21 Nr.105 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-31 Nr.198 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3.77 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 690 | 8 | 7.38 | [37 empty] | III ketvirtis
[50 empty] | IV ketvirtis | 0 | 0
51 | VAIŠVILŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-20 Nr.103 | 0 | 0 | 62 | 0 | 27.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 613 | 9 | 7.77 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
[50 empty] | IV ketvirtis | 0 | 0
52 | VARTŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-20 Nr.29 | 0 | 0 | 26 |  | 3.6 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 691 | 4.5 | 7.64 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-14 Nr.86 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-17 Nr.188 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3.71 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 694 | 4.7 | 7.6 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
53 | VARTELIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-27 Nr.36 | 0 | 0 | 1 |  | 9.83 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 460 | 3.9 | 7.72 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-21 Nr.111 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
[50 empty] | IV ketvirtis | 0 | 0
54 | VILKAVIŠKIO vandenvietė 5 | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-20 Nr.30 | 0 | 0 | 3 |  | 0.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 708 | 12.7 | 7.72 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I Iketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-14 Nr.85 |  |  |  | 0
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2023-04-17 Nr.132 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.13 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 712 | 15 | 7.88
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2023-06-13 Nr.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0,01 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 705 | 12.6 | 7.85 |  | 84 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0016 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | <0,001 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.1 | 3.6 | <4,7 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-17 Nr.189 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.06 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 708 | 12.6 | 7.78 | [37 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-08-28 Nr.226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 703 | 13.3 | 7.74 | [37 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2023-11-13 Nr.287 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 715 | 14.3 | 7.7 | [37 empty] | IV ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2023-11-28 Nr.293 | [10 empty] | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2023-11-28 Nr.293 | 94 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 19 | 3.3 | 3.8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2023-10-16 Nr.293 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 706 | 13.6 | 7.62
55 | VIRBALIO MIESTO LAUKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-27 Nr.35 | 0 | 0 | 11 |  | 0.06 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 818 | 9.4 | 7.95 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-21 Nr.106 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-31 Nr.196 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.04 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 820 | 9.6 | 7.9 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
56 | VIŠTYČIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-27 Nr.34 | 0 | 0 | 15 |  | 0.61 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 550 | 9.1 | 7.45 | [37 empty] | I ketvirtis Iš vart. vietos 2021-02-17 Nr.TP21-04637
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-21 Nr.104 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-31 Nr.194 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.48 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 567 | 9 | 7.31 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
[51 empty] | 0 | 0
57 | ŽYNIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-02-06 Nr.17 | 0 | 0 | 3 |  | 2.22 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 790 | 6.9 | 7.69
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2023-03-07 Nr.56 |  |  |  | 0 | [43 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-10 Nr.166 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.5 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 794 | 8 | 7.66 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
Note on B141: Vaida: VGĮ nuo 2021 pab.