## Lapas2
GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI, ATLIKTI UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYSE“ VANDENVIETĖSE 2024 M.
Eil. Nr. | Subjekto pavadinimas | MIKROBIOLOGINIS | [41 empty] | PESTICIDAI | [5 empty] | PARAMETRŲ VERTĖS
|  | Mėginio paėmimo vieta, data, protokolo Nr. | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml | Žarnyno lazdelių (E coli) 100 ml | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje, ksv | Žarniniai enterokokai 100 ml | Drumstumas, NTU | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Vandens spalva, mg/l Pt | Vandenilio jonų konsentracija (pH vertė) | Mėginio paėmimo vieta, data, protokolo Nr. | Bendroji geležis, µg/l | Amonis, mg/l | Stibis, µg/l | Arsenas, µg/l | Benzenas, µg/l | Benz(a)pirenas, µg/l | Boras, mg/l | Bromatas, µg/l | Kadmis, µg/l | Chromas, µg/l | Varis, mg/l | Cianidai, µg/l | 1,2-dichloretanas, µg/l; | Fluoridas, mg/l | Švinas, µg/l | Gyvsidabris, µg/l | Nikelis, µg/l | Nitratas, mg/l | Nitritas, mg/l | Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | Selenas, µg/l | Tetrachloretenas, µg/l | Trichloretenas, µg/l | Haloformų suma, µg/l | Aliuminis, µg/l | Chloridas, µg/l | Manganas, µg/l | Permanganato ind., mg O2/l | Sulfatas, mg/l | Natris, mg/l | Aldrinas, µg/l | Dieldrinas, µg/l | Heptachloras, µg/l | Heptachlorepoksidas, µg/l | Kiti pesticidai, µg/l | Pesticidų suma, µg/l | Mėginio paėmimo vieta, data, protokolo Nr. | Tritis, Bq/l | Indikacinė dozė, mSv
|  |  | <1,0 | <1,0 | be nebūdingų pokyčių | <1,0 | 4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2500 | 30 | 6,5-9,5 |  | 200 | 0.5 | 5 | 10 | 1 | 0.01 | 1 | 10 | 5 | 50 | 2 | 50 | 3 | 1.5 | 10 | 1 | 20 | 50 | 0.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 200 | 250 | 50 | 5 | 250 | 200 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.5 |  | 100 | 0.1
1 | ALKSNĖNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-05 Nr.26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.02 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 874 | 3 | 7.31 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.138 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 878 | 2.7 | 7.44 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
2 | ANČLAUKIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 601 | 3 | 7.26 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
3 | ANDRIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024- 02-05 Nr.25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.68 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 891 | 2.7 | 7.58 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.172 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.51 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 893 | 2.7 | 7.62 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
4 | AUGALŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-05 Nr.24 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1.36 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 620 | 4.3 | 7.45 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.144 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1.5 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 624 | 4 | 7.68 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
5 | BAČKIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.62 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.72 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 828 | 16 | 7.65 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-08-27 Nr.170 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 831 | 15.6 | 7.57 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis Iš vart. vietos 2021-07-13 Nr.TP21-13381
IV ketvirtis
6 | BARTININKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-19 Nr.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 685 | 7 | 7.44 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 689 | 8.3 | 7.7 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
7 | BEBRININKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-18 Nr.86 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.78 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1710 | 2.7 | 7.47 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-09-09 Nr.200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.92 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1720 | 3 | 7.54 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
8 | BILIŪNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-18 Nr.87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10.3 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 699 | 5.7 | 7.45 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-09-09 Nr.199 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 695 | 5.3 | 7.31 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
9 | BOBIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.63 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.41 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 662 | 8 | 7.46 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
10 | BŪDVIEČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.64 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.93 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 664 | 6.6 | 7.49 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-08-27 Nr.171 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.84 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 661 | 7 | 7.62 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
11 | DAILUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 743 | 6 | 7.43 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-08-27 Nr.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 745 | 6.3 | 7.46 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
12 | DEGUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2022-02-19 Nr.32 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.43 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 730 | 8.6 | 7.36 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.154 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 724 | 7 | 7.48 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
13 | DUONELAIČIŲ vandenvietė 5 | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 680 | 7.3 | 7.47 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
14 | GIRĖNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.61 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.35 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 461 | 3.3 | 7.58 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-08-27 Nr.173 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.44 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 453 | 2.7 | 7.46 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
15 | GIŽŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-20 Nr.35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.58 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 722 | 8.3 | 7.75 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.151 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.77 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 730 | 7.6 | 7.68 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
16 | GRAŽIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-18 Nr.54 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.21 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 688 | 8.6 | 7.48 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-08-27 Nr.169 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0.17 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 690 | 7.6 | 7.53 | [26 empty] | <4,2 |  | 1.5 | <4,7 | [7 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
17 | GUDELIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-18 Nr.95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.48 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2370 | 2.3 | 7.2 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-08-27 Nr.168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2350 | 2.7 | 7.12 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
18 | GUDKAIMIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-19 Nr.36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.23 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2110 | 3.3 | 7.62 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.155 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2120 | 3.3 | 7.7 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
19 | JURKŠŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-05 Nr.23 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.9 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2090 | 3.7 | 7.77 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.142 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1.03 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2080 | 4.3 | 7.61 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
20 | KARKLINIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-05 Nr.22 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.44 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 727 | 15 | 7.3 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.143 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.62 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 734 | 15.3 | 7.34 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
21 | KETURKAIMIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-19 Nr.39 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.77 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1255 | 5.7 | 7.56 | I ketvirtis | [36 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.156 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.82 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1261 | 5.3 | 7.49 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
22 | KETURVALAKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-19 Nr. | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.79 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 755 | 10.6 | 7.6 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.152 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.02 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 747 | 10 | 7.65 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
23 | KYBARTŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-19 Nr.41 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.27 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 705 | 4.7 | 7.77 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2024-06-17 Nr.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 680 | 9.6 | 7.13 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2024-06-17 Nr.124 | 130 | 0.25 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.22 | 0.02 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6.9 | 11 | 1.7 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-09-23 Nr.210 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.42 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 697 | 8.3 | 7.4 | [37 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2024-011-05 Nr.233 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 700 | 9 | 7.48 | [37 empty] | IV ketvirtis
24 | KYBEIKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-18 Nr.88 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3.3 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 650 | 5.7 | 7.56 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-09-09 Nr.201 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3.18 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 657 | 5.3 | 7.38 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
25 | KLAMPUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-19 Nr.42 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.46 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 721 | 15.3 | 7.5 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.157 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.45 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 730 | 16 | 7.46 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
26 | KLAUSUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-05 Nr.21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.35 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1011 | 3.3 | 7.5
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.141 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1008 | 6.6 | 7.39 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
27 | MALDĖNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-05 Nr.20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.05 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 775 | 8.3 | 7.92
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.140 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.02 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 770 | 8.6 | 7.9 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
28 | MATLAUKIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.69 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 605 | 6 | 7.55 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-08-27 Nr.174 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3.11 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 608 | 6.6 | 7.6 | [37 empty] | III ketvirtis Iš vart. vietos
IV ketvirtis
29 | MAŽUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-18 Nr.89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 654 | 3.3 | 7.51 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-09-09 Nr.202 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.87 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 651 | 4 | 7.62 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
30 | MIERČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-05 Nr.19 | 0 | 0 | 71 | 0 | 27 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 828 | 5.3 | 7.81
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.132 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 830 | 6 | 7.79 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
31 | OPŠRŪTŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-05 Nr.18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.52 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 760 | 3 | 7.46
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.133 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.45 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 764 | 3.3 | 7.52 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
32 | PAEŽERIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-05 Nr.17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.08 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 813 | 5.7 | 7.57 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.134 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.12 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 815 | 6 | 7.63 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
33 | PAJEVONIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.68 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.58 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 600 | 5.7 | 7.45 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-08-27 Nr.175 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.5 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 597 | 6 | 7.38 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
34 | PAKALNIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-18 Nr.94 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20.6 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 511 | 6.6 | 7.65 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
35 | PATILČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-19 Nr.43 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2.9 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 720 | 5.3 | 7.48 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.158 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3.02 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 726 | 6.3 | 7.38 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
36 | PATUNKIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-05 Nr.16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.81 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 911 | 5 | 7.88 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.137 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.76 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 909 | 5.3 | 7.85 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
37 | PILIAKALNIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-19 Nr.44 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.44 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 704 | 6 | 7.35 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.161 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3.02 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 707 | 6.3 | 7.41 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
38 | PILVIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-18 Nr.96 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.08 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 3020 | 3.3 | 7.36 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2024-06-17 Nr.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2970 | 6.6 | 6.56 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2024-06-17 Nr.122 | 130 | 0.25 |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.15 | 0.0013 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 832 | 12 | 1.7 |  | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-09-23 Nr.211 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.22 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2990 | 5.3 | 7.04 | [37 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2024-11-05 Nr.234 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 3000 | 8 | 7.07 | [37 empty] | IV ketvirtis
39 | RAMONIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-19 Nr.33 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 814 | 9.3 | 7.66 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.160 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0.82 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 812 | 10.3 | 7.7 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
40 | RIMAVIČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-18 Nr.97 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.65 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 659 | 8 | 7.64 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-09-09 Nr.203 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 653 | 8.3 | 7.7 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
41 | RUMOKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-05 Nr.15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 777 | 7.3 | 7.42 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.136 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2.34 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 780 | 8.3 | 7.52 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
42 | SERDOKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-19 Nr.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 900 | 9.3 | 7.71 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.159 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 893 | 8.6 | 7.66 | [37 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-17 Nr.181 | [5 empty] | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | [40 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
43 | SKARDUPIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-18 Nr.92 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.68 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 751 | 8.3 | 7.48 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
44 | SŪDAVOS vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-05 Nr.14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.58 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 614 | 6.6 | 7.65
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.135 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.71 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 617 | 6.3 | 7.58 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
45 | SUVALKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-18 Nr.93 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 773 | 5.3 | 7.72 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-09-09 Nr.204 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.41 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 781 | 4.7 | 7.8 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
46 | ŠEŠTINIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-18 Nr.91 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8.74 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 660 | 9.6 | 7.43 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-20 Nr.40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 736 | 15.6 | 8.42
47 | Šiaudiniškių vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 740 | 17 | 8.5 | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.74 | 37 | 0.19 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.77 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | <0,001 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 11 | 0.68 | 1.5 | <4,7 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.162 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0.37 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 735 | 16 | 8
47 | TEIBERIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-19 Nr.37 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2.24 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 468 | 7 | 7.9
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.153 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 471 | 7.6 | 7.81 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
48 | TOTORKIEMIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.66 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 620 | 5.3 | 7.56 | [37 empty] | I ketvirtis Iš vart. vietos 2021-02-17 Nr.TP21-04642
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-09-09 Nr.205 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3.33 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 615 | 4.7 | 7.44 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
49 | TRILAUKIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.72 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.6 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 683 | 7.6 | 7.58 |  |  |  |  | 0.41 | [32 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-08-27 Nr. 177 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.49 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 682 | 7.3 | 7.62 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
50 | UŽBALIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.71 | 0 | 0 | 69 | 0 | 3.64 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 694 | 8.3 | 7.51 |  |  |  |  | 1.7 | [32 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2024-08-27 Nr.176 | 0 | 0 | 80 | 0 | 3.55 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 690 | 8.6 | 7.6 | [37 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2023-07-31 Nr.198 | [5 empty] | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | [40 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
51 | VAIŠVILŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-18 Nr.90 | 0 | 0 | 70 | 0 | 23 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 611 | 9.6 | 7.8 |  |  |  |  | 0.37 | [32 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
52 | VARTŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-19 Nr.38 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3.61 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 697 | 4.7 | 7.65 |  |  |  |  | 0.45 | [32 empty] | I ketvirtis
[8 empty] | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | [40 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.164 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3.38 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 700 | 4.3 | 7.62 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
53 | VARTELIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.72 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 463 | 4 | 7.8 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-30 Nr. 164 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3.38 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 700 | 4.3 | 7.62 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
54 | VILKAVIŠKIO vandenvietė 5 | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-05 Nr.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 712 | 15 | 7.83 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | II Iketvirtis Iš vart. vietos 2024-04-15 Nr.100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.09 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 716 | 16.3 | 7.81
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2024-06-17 Nr.123 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.08 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 702 | 16 | 7.1
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2024-06-17 Nr.123 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.08 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 702 | 16 | 7.1 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2024-06-17 Nr.123 | 168 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | <0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 21 | 1.5 | 2.2 | <4,7 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.189 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.05 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 707 | 15.3 | 7.22 | [37 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-09-09 Nr.226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 710 | 14.6 | 7.45 | [37 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2024-11-05 Nr.232 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 705 | 15.6 | 7.3 | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2024-11-05 Nr.232 | 124 | 0.12 | [15 empty] | 0.03 | <0,001 | [6 empty] | 21 |  | 2.4 | <4,7 | [7 empty] | IV ketvirtis
IV ketvirtis Iš vart. vietos 2023-11-28 Nr.293
55 | VIRBALIO MIESTO LAUKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr.67 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 822 | 9.6 | 7.88 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-29 Nr.163 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 815 | 9 | 7.78 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
56 | VIŠTYČIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-03-04 Nr. 65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.42 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 561 | 9.3 | 7.42 |  |  |  |  | 0.47 | [32 empty] | I ketvirtis Iš vart. vietos 2021-02-17 Nr.TP21-04637
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-09-09 Nr. 198 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 566 | 9 | 7.56 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
57 | ŽYNIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2024-02-05 Nr.12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.77 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 788 | 8 | 7.7
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos Nr. | [47 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2024-07-15 Nr.145 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2.64 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 786 | 8.3 | 7.61 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
Note on B141: Vaida: VGĮ nuo 2021 pab.