## Lapas2
GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI, ATLIKTI UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYSE“ VANDENVIETĖSE 2025 M.
Eil. Nr. | Subjekto pavadinimas | MIKROBIOLOGINIS | [41 empty] | PESTICIDAI | [5 empty] | PARAMETRŲ VERTĖS
|  | Mėginio paėmimo vieta, data, protokolo Nr. | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml | Žarnyno lazdelių (E coli) 100 ml | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje, ksv | Žarniniai enterokokai 100 ml | Drumstumas, NTU | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Vandens spalva, mg/l Pt | Vandenilio jonų konsentracija (pH vertė) | Mėginio paėmimo vieta, data, protokolo Nr. | Bendroji geležis, µg/l | Amonis, mg/l | Stibis, µg/l | Arsenas, µg/l | Benzenas, µg/l | Benz(a)pirenas, µg/l | Boras, mg/l | Bromatas, µg/l | Kadmis, µg/l | Chromas, µg/l | Varis, mg/l | Cianidai, µg/l | 1,2-dichloretanas, µg/l; | Fluoridas, mg/l | Švinas, µg/l | Gyvsidabris, µg/l | Nikelis, µg/l | Nitratas, mg/l | Nitritas, mg/l | Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | Selenas, µg/l | Tetrachloretenas, µg/l | Trichloretenas, µg/l | Haloformų suma, µg/l | Aliuminis, µg/l | Chloridas, µg/l | Manganas, µg/l | Permanganato ind., mg O2/l | Sulfatas, mg/l | Natris, mg/l | Aldrinas, µg/l | Dieldrinas, µg/l | Heptachloras, µg/l | Heptachlorepoksidas, µg/l | Kiti pesticidai, µg/l | Pesticidų suma, µg/l | Mėginio paėmimo vieta, data, protokolo Nr. | Tritis, Bq/l | Indikacinė dozė, mSv
|  |  | <1,0 | <1,0 | be nebūdingų pokyčių | <1,0 | 4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2500 | 30 | 6,5-9,5 |  | 200 | 0.5 | 5 | 10 | 1 | 0.01 | 1 | 10 | 5 | 50 | 2 | 50 | 3 | 1.5 | 10 | 1 | 20 | 50 | 0.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 200 | 250 | 50 | 5 | 250 | 200 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.5 |  | 100 | 0.1
1 | ALKSNĖNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-02-23 Nr.87 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.15 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 872 | 3 | 7.55 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-06-30 Nr.155 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 870 | 2.7 | 7.52 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
2 | ANČLAUKIO vandenvietė | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-17 Nr.151 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 602 | 3.7 | 7.38 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
3 | ANDRIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-01-19 Nr.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.64 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 897 | 3 | 7.7 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-06-30 Nr.156 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.72 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 894 | 3 | 7.63 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
4 | AUGALŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-01-19 Nr.26 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1.57 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 620 | 4.7 | 7.8 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-06-30 Nr.157 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1.51 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 623 | 4 | 7.75 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
5 | BAČKIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-20 Nr.166 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.45 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 837 | 15 | 7.61 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-09-22 Nr.423 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.34 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 835 | 16.6 | 7.58 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis Iš vart. vietos 2021-07-13 Nr.TP21-13381
IV ketvirtis
6 | BARTININKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-20, Nr. 167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.36 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 692 | 8 | 7.53 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-09-22 Nr.424 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.44 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 687 | 7.3 | 7.56 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
7 | BEBRININKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-03-23 Nr.119 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.9 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1740 | 3.3 | 7.62 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-06 Nr.480 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.32 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1750 | 3.3 | 7.56 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
8 | BILIŪNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-01-19 Nr.24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2.3 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 702 | 5.7 | 7.37 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-07-14 Nr.181 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.24 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 700 | 5.7 | 7.45 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
9 | BOBIŲ vandenvietė | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-17 Nr.154 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.14 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 666 | 7.3 | 7.43 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
10 | BŪDVIEČIŲ vandenvietė | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-17 Nr.153 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.95 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 662 | 7.6 | 7.55 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-08-25 Nr.307 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.9 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 657 | 7 | 7.62 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
11 | DAILUČIŲ vandenvietė | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-17 Nr.152 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 746 | 6.3 | 7.6 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-08-25 Nr.308 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.43 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 743 | 6.3 | 7.57 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
12 | DEGUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-27 Nr.180 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.77 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 725 | 8 | 7.3 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-06 Nr.481 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.94 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 720 | 7.3 | 7.21 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
13 | DUONELAIČIŲ vandenvietė | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-17 Nr.155 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 676 | <1,0 | 7.78 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
14 | GEISTERIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-27 Nr.181 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.66 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 681 | 19.3 | 7.46
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-06 Nr.484 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5.92 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 687 | 19.9 | 7.36
15 | GIRĖNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-20 Nr.169 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.42 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 458 | 3.3 | 7.56 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-09-22 Nr.425 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.36 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 462 | 3.7 | 7.65 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
16 | GIŽŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-20 Nr.168 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.82 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 727 | 9 | 7.77 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-06 Nr.485 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.75 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 730 | 8.6 | 7.8 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
17 | GRAŽIŠKIŲ vandenvietė | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-17 Nr.159 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.24 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 692 | 9.3 | 7.56 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-09-22 Nr.428 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.3 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 690 | 9 | 7.51 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
18 | GUDELIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-03-23 Nr.122 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.96 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2360 | 7.6 | 7.37 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-06 Nr.489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2370 | 3.7 | 7.41 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
19 | GUDKAIMIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-01-19 Nr.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2120 | 3.7 | 7.75 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-07-14 Nr.182 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.48 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2130 | 3.3 | 7.72 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
20 | JURKŠŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-20 Nr.170 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0.9 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 2070 | 3.7 | 7.62 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
21 | KARKLINIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-02-23 Nr.86 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.62 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 735 | 14 | 7.4 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-06-30 Nr.160 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.67 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 732 | 15.3 | 7.36 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
22 | KETURKAIMIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-01-19 Nr.58 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.77 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1262 | 6.6 | 7.52 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-07-14 Nr.183 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.82 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1260 | 6 | 7.46 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
23 | KETURVALAKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-27 Nr.185 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 763 | 10.6 | 7.75 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-07-14 Nr.184 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.35 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 766 | 11 | 7.8 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
24 | KYBARTŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-03-23 Nr.123 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.33 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 702 | 10 | 7.46 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-06-29 Nr.232 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.21 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 686 | 9 | 7.86 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-06-29 Nr.232 | 25 | 0.85 | [15 empty] | 0.02 | 0.29 | [6 empty] | 7.4 |  | 2.7 | <4,7 | [7 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-09-22 Nr.430 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.35 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 700 | 9 | 7.47 | [37 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-20 Nr.233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.28 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 704 | 10.6 | 7.51 | [37 empty] | IV ketvirtis
25 | KYBEIKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-03-23 Nr.124 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2.95 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 660 | 5.7 | 7.55 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-09-22 Nr.427 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 654 | 5.7 | 7.52 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
26 | KLAMPUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-27 Nr.184 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.59 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 740 | 15 | 7.41 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-06 Nr.486 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.62 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 742 | 15.3 | 7.46 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
27 | KLAUSUČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-01-19 Nr.21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.09 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1020 | 5.3 | 7.72
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-06-30 Nr.159 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.12 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1020 | 5.3 | 7.8 | [37 empty] | III ketvirtis
28 | LAKŠTUČIŲ vandenvietė | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-17 Nr.158 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 696 | 1.7 | 7.76
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-06 Nr.487 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.6 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 694 | 11 | 7.92
29 | MALDĖNŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-02-23 Nr.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 762 | 8.3 | 7.71
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-06-30 Nr.158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 756 | 8.6 | 7.77 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
30 | MATLAUKIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-03-23 Nr.125 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2.84 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 614 | 7 | 7.7 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-08-25 Nr.309 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2.82 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 608 | 6.6 | 7.71 | [37 empty] | III ketvirtis Iš vart. vietos
IV ketvirtis
31 | MAŽUČIŲ vandenvietė | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-20 Nr.171 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.85 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 651 | 3.7 | 7.51 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
32 | MIERČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-17 Nr.157 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20.3 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 824 | 5.7 | 7.69
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
33 | OPŠRŪTŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-02-23 Nr.84 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 768 | 3.3 | 7.5
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-06-30 Nr.154 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.56 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 765 | 3.3 | 7.46 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
34 | PAEŽERIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-02-23 Nr.83 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.42 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 810 | 11.6 | 7.85 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-06-30 Nr.152 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.39 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 801 | 12 | 7.9 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
35 | PAJEVONIO vandenvietė | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-17 Nr.156 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.72 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 610 | 6 | 7.56 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-08-25 Nr.312 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.78 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 612 | 5.3 | 7.48 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
36 | PAKALNIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-20 Nr.172 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19.6 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 522 | 6.3 | 7.71 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
37 | PATILČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-20 Nr.165 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2.24 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 720 | 5.7 | 7.45 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-09-22 Nr.426 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2.88 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 718 | 6 | 7.37 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
38 | PATUNKIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-02-23 Nr.82 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.72 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 897 | 5.7 | 7.68 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-06-30 Nr.151 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.75 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 900 | 5 | 7.65 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
39 | PILIAKALNIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-27 Nr.186 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2.67 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 712 | 6.6 | 7.64 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-06 Nr.488 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2.85 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 715 | 6 | 7.61 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
40 | PILVIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-03-23 Nr.121 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.23 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 3010 | 8 | 7.28 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-06-29 Nr.238 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.12 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 3000 | 9 | 7.31 | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-06-29 Nr.238 | <22,6 | 0.36 | [15 empty] | 0.3 | 0.51 | [6 empty] | 845 |  | 2 | 13 | [7 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-09-22 Nr.533 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 3000 | 8.3 | 7.42 | [37 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-20 Nr.234 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.25 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 3000 | 8 | 7.07 | [37 empty] | IV ketvirtis
41 | PŪSTAPĖDŽIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-27 Nr.188 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 760 | 11 | 7.93
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-07-14 Nr.180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 761 | 11 | 7.97
42 | RAMONIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-27 Nr.189 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.65 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 810 | 10.3 | 7.7 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-06 Nr.483 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0.58 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 808 | 10 | 7.8 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
43 | RIMAVIČIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-03-23 Nr.120 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.04 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 662 | 8.3 | 7.73 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-09-22 Nr.421 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.12 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 666 | 9 | 7.71 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
44 | RUMOKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-27 Nr.187 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2.42 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 780 | 7.6 | 7.6 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
45 | SAUSBALIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-27 Nr.183 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.93 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 778 | 9.3 | 7.82
|  | I ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-20 Nr.535 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 780 | 9 | 7.98
46 | SERDOKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-27 Nr.93 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.55 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 895 | 10 | 7.8 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-06 Nr.482 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.48 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 893 | 9.3 | 7.77 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
47 | SKARDUPIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-27 Nr.190 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.68 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 749 | 9.3 | 7.46 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
48 | SŪDAVOS vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-01-19 Nr.22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.7 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 626 | 6.6 | 7.68
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-07-14 Nr.178 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.77 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 624 | 6.6 | 7.7 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
49 | SUVALKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-27 Nr.191 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.56 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 775 | 6 | 7.71 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-09-22 Nr.420 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.62 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 776 | 5.3 | 7.8 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
50 | ŠEŠTINIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-20 Nr.192 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7.5 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 661 | 8 | 7.42 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
51 | ŠIAUDINIŠKIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-01-19 Nr.30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.47 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 750 | 15 | 7.95
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-07-14 Nr.179 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.42 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 743 | 15.3 | 7.88
52 | ŠVITRŪNŲ vandenvietė | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-02-23 Nr.81 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 800 | 4.3 | 7.93
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-20 Nr.536 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.42 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 802 | 4.3 | 8
53 | TEIBERIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-01-19 Nr.29 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2.4 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 451 | 6.6 | 7.73
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-07-14 Nr.176 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2.52 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 480 | 6.6 | 7.8 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
54 | TOTORKIEMIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-03-23 Nr.117 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 630 | 6 | 7.4 | [37 empty] | I ketvirtis Iš vart. vietos 2021-02-17 Nr.TP21-04642
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-08-25 Nr.304 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.95 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 625 | 5.7 | 7.44 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
55 | TRILAUKIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-03-23 Nr.118 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.06 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 690 | 7.6 | 7.65 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-08-25 Nr. 306 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 684 | 7.6 | 7.6 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
56 | UŽBALIŲ vandenvietė | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-17 Nr.162 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2.96 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 694 | 8.6 | 7.41 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-08-25 Nr.305 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3.42 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 692 | 8.6 | 7.38 | [37 empty] | II ketvirtis
57 | VAIČLAUKIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-02-23 Nr.80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.65 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 694 | 23.9 | 7.91
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-08-25 Nr.303 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.52 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 690 | 23.6 | 7.95
58 | VAIŠVILŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-20 Nr.164 | 0 | 0 | 55 | 0 | 14.8 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 609 | 9.6 | 7.72 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
59 | VARTŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-20 Nr.163 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 705 | 5.3 | 7.48 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-09-22 Nr.422 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3.38 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 713 | 5 | 7.43 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
60 | VARTELIŲ vandenvietė | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-17 Nr.161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.2 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 470 | 5 | 7.57 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
61 | VILKAVIŠKIO vandenvietė 5 | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-02-23 Nr.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 710 | 10 | 7.59 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | II Iketvirtis Iš vart. vietos 2026-04-17 Nr.160 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 710 | 10.6 | 7.5
|  | II ketvirtis Iš vart. vietos 2026-06-29 Nr.239 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 703 | 11.6 | 7.47 | III ketvirtis Iš vart. vietos 2026-06-29 Nr.239 | 51 | 0.2 | [15 empty] | <0,001 | 0.03 | [6 empty] | 26 |  | 2.6 | <4,7
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-08-25 Nr.189 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.07 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 709 | 10.6 | 7.55
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-09-22 Nr.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 708 | 11.3 | 7.5 | [37 empty] | II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-10-20 Nr.534 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.05 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 706 | 11.6 | 7.66 | [37 empty] | III ketvirtis
|  | IV ketvirtis Iš vart. vietos 2025-11-17 Nr.615 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.05 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 707 | 11.3 | 7.6 | [37 empty] | IV ketvirtis
62 | VIRBALIO MIESTO LAUKŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-02-23 Nr.78 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.3 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 825 | 8.6 | 7.82 | [37 empty] | I ketvirtis
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-07-14 Nr.175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.22 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 822 | 9 | 7.76 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
63 | VIŠTYČIO vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-03-23 Nr. 116 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.52 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 590 | 7 | 7.6 | [37 empty] | I ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-08-25 Nr. 311 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.47 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 582 | 10 | 7.66 | [37 empty] | II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
64 | ŽYNIŲ vandenvietė | I ketvirtis Iš vart. vietos 2026-01-19 Nr.28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2.35 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 794 | 8.6 | 7.58
II ketvirtis
|  | III ketvirtis Iš vart. vietos 2025-07-14 Nr.174 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2.24 | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 799 | 8.3 | 7.45 | [37 empty] | III ketvirtis
IV ketvirtis
Note on B144: Vaida: VGĮ nuo 2021 pab.